ANGABEN  ZU  SICHERHEITSMASSNAHMEN
IN  GEWÄCHSHÄUSERN  UND  KLIMAKAMMERN
I.	Allgemeine Angaben
1.	Lage des Gewächshauses/der Klimakammer und der Sozialräume
Bitte Lageplan, Bauzeichnungen und Einrichtungs- oder Stellplan beifügen, aus dem die Lage des Gewächshauses/der Klimakammer und der Sozialräume hervorgeht.
2.	Räume der gentechnischen Anlage
Raum-Nr.	Stockwerk	Größe [m2]	Funktion a	Arbeitsplätze	
     	     	     	     	     	
     	     	     	     	     	
     	     	     	     	     	
     	     	     	     	     	
     	     	     	     	     	
     	     	     	     	     	
     	     	     	     	     	
     	     	     	     	     	
     	     	     	     	     	
     	     	     	     	     	
     	     	     	     	     	
     	     	     	     	     	
     	     	     	     	     	
	Überwiegende Nutzung angeben (Abkürzungen in Klammern): (G) Gewächshaus, (Kl) Klimakammer, (LG) Lagerraum für GVO, (B) Brutraum, (Z) Zentrifugen-/Geräteraum, (KS) Kurssaal/Praktikum, (A) Autoklavenraum, (Ph) Phytokammer, (V) Vorbereitungsraum, (Fl) Flur, (S) sonstige (bitte erläutern).
3.	Anzahl und Ausbildung der Personen in der gentechnischen Anlage
     	

4.	Sicherheitsmaßnahmen und Arbeitsschutz
4.1	Bitte eine Kopie der Betriebsanweisung gemäß § 17 Abs. 2 GenTSV beifügen.
4.2	Bitte eine Kopie des Hygieneplans gemäß § 17 Abs. 3 GenTSV und des Hautschutzplans gemäß Anlage 3 GenTSV beifügen.
4.3	Gibt es weitere, in Betriebsanweisung und Hygieneplan nicht genannte, Maßnahmen zur Vermeidung von Unfällen und Betriebsstörungen (z. B. einen innerbetrieblichen Notfallplan)?	Ja		Nein	
Wenn ja, bitte nähere Angaben:
     	

4.4	Sind Ergänzungen/Alternativen zu den Regelungen des Arbeitsschutzes oder der GenTSV vorgesehen?	Ja		Nein	
Wenn ja, bitte nähere Angaben und Begründung:
     	

4.5	Sind getrennte Aufbewahrungsmöglichkeiten für Schutz- und Straßenkleidung, Taschen o. ä. vorhanden?	Ja		Nein	
4.6	Bitte ein geeignetes, auf die Experimentalpflanzen abgestimmtes Programm zur erfolgreichen Bekämpfung von Pflanzenkrankheiten, Unkräutern, Gliederfüßlern (Arthropoden) und Nagetieren gemäß § 15 i.V.m. Anlage 3 Abschn. I b. Nr. 3; Abschn.II b. Nr. 5 GenTSV beifügen.
II.	Spezielle Angaben
1.	Beschaffenheit des Gewächshauses
(Angaben zur Konstruktion und zu den verwendeten Materialien, verschieden ausgestattete und beschaffene Räume bitte gesondert aufführen.)
     	

1.1	Lage
Auf einem ebenen Gelände gelegen, sodass kein Oberflächenwasser eindringen kann?1	Ja		Nein	
1.2	Festes Bauwerk mit durchgehend wasserdichter Bedeckung?1
	Ja		Nein	
1.3	Türen
in Fluchtrichtung aufschlagend? 	Ja		Nein	
selbstschließend?1	Ja		Nein	
abschließbar?1	Ja		Nein	

1.4	Zutritt zum Gewächshaus
Getrennter Vorraum mit zwei verriegelbaren Türen vorhanden?	Ja		Nein	
Wenn nein, bitte begründen:
     	

1.5	Beschreibung der Arbeitsflächen
     	

1.6	Gewächshausboden und Gehwege
Boden aus Kies?	Ja		Nein	
Boden aus anderem gewächshaustypischen Material?	Ja		Nein	
Bitte angeben, welches:
     	
Erdbeete?	Ja		Nein	
Gehwege befestigt?	Ja		Nein	
Auffangen kontaminierten Ablaufwassers möglich?	Ja		Nein	

1.7	Fenster und sonstige Öffnungen des Gewächshauses
besondere Schutzvorrichtungen vorhanden? (z. B. Netze gegen Vögel, Insektenschutzgitter)	Ja		Nein	
Wenn ja, bitte erläutern:
     	

1.8	Belüftungssystem
Sind Ventilatoren vorhanden?	Ja		Nein	
Wenn ja, bitte angeben, ob Zuluft- oder Ausblasventilatoren:
     	

Haben diese besondere Schutzvorrichtungen, die das Eindringen von Insekten verhindern?	Ja		Nein	
Wenn ja, bitte erläutern:
     	

Ist ein separates Belüftungssystem in der Klimakammer vorhanden?	Ja		Nein	

2.	Transportbehälter
vorhanden?	Ja		Nein	
dicht verschließbar?	Ja		Nein	
gegen Bruch geschützt?	Ja		Nein	
desinfizierbar?	Ja		Nein	
gekennzeichnet?	Ja		Nein	
3.	Wasseranschlüsse
3.1	Sind im Gewächshaus Waschbecken vorhanden?	Ja		Nein	
Armaturen ohne Handberührung bedienbar?	Ja		Nein	
Handwaschmittel-, Einmalhandtuchspender und Hautpflegemittel vorhanden?	Ja		Nein	
Handwaschmittelspender ohne Handberührung bedienbar?1	Ja		Nein	
Desinfektionsmittelspender vorhanden?1	Ja		Nein	
Desinfektionsmittelspender ohne Handberührung bedienbar? 1	Ja		Nein	

3.2	Wasserausguss im Gewächshaus?	Ja		Nein	
3.3	Fußbodenablauf im Gewächshaus?	Ja		Nein	

4.	Abwasser- und Abfallbehandlung
Vorgesehene Einrichtungen zur Inaktivierung von Abwasser sowie festen und flüssigen Abfällen, die GVO enthalten:
4.1	Inaktivierung durch physikalische Verfahren (Autoklav)?	Ja		Nein	
4.1.1	Angaben zu Autoklaven
	Autoklav 1	Autoklav 2	Autoklav 3	
Hersteller/
Gerätebezeichnung	     	     	     	
Typa				
Funktionsprinzipb				
Arbeitsvolumen (l)	     	     	     	
Sicherheitstechnische Ausstattungc	     	     	     	
Standort
(Geb./Raum - ggf. Az. der anderen gentechn. Anlage)	     	     	     	
a	Tischgerät (T), Standgerät (S), Wandautoklav: Beschickung einseitig (W), Durchreicheautoklav (D)
b	Gravitationsverfahren (G), Fraktioniertes Vorvakuum (FVV), Sonstige Verfahren (S)
c	Nachbehandlung kontaminierter Prozessabluft, die in den Arbeitsbereich gegeben wird (A), Kondensatinaktivierung (K), Schreiber (SCH), Datenlogger (D) Referenzmeßfühler (R), Vakuumpumpe (V). A und K sind ab Sicherheitsstufe 2 zwingend erforderlich.
4.1.2	Sind beim Autoklavieren Abweichungen von den in § 25 Abs. 1 GenTSV genannten Bedingungen (121°C bzw. 134°C und 20 Minuten) vorgesehen?	Ja		Nein	
Wenn ja, bitte Angaben zu Temperatur, Dauer und zum Wirksamkeitsnachweis:
     	

4.1.3	Ist eine regelmäßige Überprüfung des Autoklavierverfahrens vorgesehen?	Ja		Nein	
Wenn ja, bitte nähere Angaben. Wenn nein, bitte begründen:
     	

4.2	Inaktivierung durch chemische Verfahren?	Ja		Nein	
Wenn ja, bitte Angaben zum Verfahren, zum Wirksamkeitsnachweis, zur Umweltverträglichkeit und zu den Gründen, warum der Abfall nicht durch ein physikalisches Verfahren inaktiviert werden kann:
     	

4.3	Sonstige Inaktivierungsverfahren oder Verfahren zur unschädlichen Entsorgung (z. B. Kompostierung, Erddämpfer)?	Ja		Nein	
Wenn ja, bitte Angaben zum Verfahren und zum Wirksamkeitsnachweis:
     	

5.	Maßnahmen zur Vermeidung des Austritts von Aerosolen in den Arbeitsbereich
5.1	Sind Mikrobiologische Sicherheitswerkbänke (MSW) vorhanden?
	Ja		Nein	
Standort (Raum)	Hersteller /Typ-Nr.	Klasse	Die MSW entspricht der Norm	
     	     	     	     	
     	     	     	     	
     	     	     	     	
     	     	     	     	
     	     	     	     	
     	     	     	     	

5.1.1	Werden die MSW regelmäßig gewartet?	Ja		Nein	
5.1.2	Wie werden die Hochleistungsschwebstofffilter der MSW inaktiviert/desinfiziert? (Bitte genaue Beschreibung der Vorgehensweise)
     	

5.2	Sind andere Vorrichtungen und Maßnahmen zum Schutz vor Aerosolen vorgesehen?	Ja		Nein	
Wenn ja, bitte nähere Angaben: